|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA  NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİL NO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PERİYODU**  **(VARSA)** | **AÇIKLAMA** |
|  | HIZLI PROTİPLEME CİHAZI |  | Stratasys | uPrint | P54725 |  | Yılda bir kere bakım ve kalibrasyona ihtiyacı vardır | Genel kalibrasyon işlemleri bölüm tarafından yapılmaktadır. |
|  | HIZLI PROTİPLEME CİHAZI |  | Ultimaker | Ultimaker 2+ | 9620 |  |  | Genel kalibrasyon işlemleri bölüm tarafından yapılmaktadır. |
|  | HIZLI PROTİPLEME CİHAZI |  | ATOM | Atom 2.0 | A200580K |  |  | Genel kalibrasyon işlemleri bölüm tarafından yapılmaktadır. |
|  | HIZLI PROTİPLEME CİHAZI |  | Stratasys | Mojo | J00428 |  | Yılda bir kere bakım ve kalibrasyona ihtiyacı vardır | Genel kalibrasyon işlemleri bölüm tarafından yapılmaktadır. |
|  | HIZLI PROTİPLEME CİHAZI |  | Zortrax | M200 | ZCCD1AC08 |  |  | Genel kalibrasyon işlemleri bölüm tarafından yapılmaktadır. |
|  | MATKAP MAKİNESİ MASA MATKABI |  | KOÇTAŞ | RDM 1301BN-2    350W Sütunlu Matkap | 0408 |  |  |  |
|  | KESME MAKİNELERİ VE PROFİL KESME |  | FURY | FURY3B2102EU | G132E1786 |  |  |  |
|  | TORNA TEZGAHI |  | OPTİMUM | TU 2807V | J14280349 |  | Her iki yılda bir genel bakım ihtiyacı vardır |  |
|  | CNC FREZE TEZGAHI |  | GÜNGÖR | GM Mill | - |  | Her iki yılda bir genel bakım ihtiyacı vardır |  |
|  | MATKAP MAKİNESİ MASA MATKABI |  | ŞENEL | M20-K2 | 3656 |  | Her iki yılda bir genel bakım ihtiyacı vardır |  |
|  | YÜKSEK HASSASİYETLİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI |  | QJE | QJ3003CIII | 037583 |  |  |  |
|  | YÜKSEK HASSASİYETLİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI |  | MEILI | MCH-350D-II | 011100914 |  |  |  |
|  | YÜKSEK HASSASİYETLİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI |  | MEILI | MCH-350D-II | 011100815 |  |  |  |
|  | YÜKSEK HASSASİYETLİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI |  | MEILI | MCH-350D-II | 011100793 |  |  |  |
|  | YÜKSEK HASSASİYETLİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI |  | MEILI | MCH-350D-II | 011100884 |  |  |  |
|  | YÜKSEK HASSASİYETLİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI |  | MEILI | MCH-350D-II | 01110939 |  |  |  |
|  | YÜKSEK HASSASİYETLİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI |  | MEILI | MCH-350D-II | 01110870 |  |  |  |
|  | YÜKSEK HASSASİYETLİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI |  | MEILI | MCH-350D-II | 011100875 |  |  |  |
|  | FONKSİYON ARBITRARY JENAROTORU |  | GW INSTEK | AFG-2012 | GEQ840735 |  |  |  |
|  | FONKSİYON ARBITRARY JENAROTORU |  | GW INSTEK | AFG-2012 | GEQ840737 |  |  |  |
|  | FONKSİYON ARBITRARY JENAROTORU |  | MCP | SG16442C | 164010419307 |  |  |  |
|  | DİJİTAL OSİLOSKOP |  | GW INSTEK | GDS-1072-U | GEQ150153 |  |  |  |
|  | DİJİTAL OSİLOSKOP |  | GW INSTEK | GDS-1072-U | GEQ112578 |  |  |  |
|  | DİJİTAL MULTİMETRE |  | BRYMEN | BM907 | 123390474 |  |  |  |
|  | DİJİTAL MULTİMETRE |  | BRYMEN | BM907 | 123390475 |  |  |  |
|  | DİJİTAL MULTİMETRE |  | BRYMEN | BM907 | 123390481 |  |  |  |
|  | DİJİTAL MULTİMETRE |  | BRYMEN | BM907 | 123390492 |  |  |  |
|  | DİJİTAL MULTİMETRE |  | BRYMEN | BM907 | 134451428 |  |  |  |
|  | DİJİTAL MULTİMETRE |  | BRYMEN | BM907 | 134451413 |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | LEHİM SETİ |  | XYTRONIC | LF-389D |  |  |  |  |
|  | TEMEL VERİ TOPLAMA MODÜLÜ |  | NATIONAL INSTRUMENTS | myDAQ | 30161F2 |  |  |  |
|  | TEMEL VERİ TOPLAMA MODÜLÜ |  | NATIONAL INSTRUMENTS | myDAQ | 3016ED |  |  |  |
|  | TEMEL VERİ TOPLAMA MODÜLÜ |  | NATIONAL INSTRUMENTS | myDAQ | 3016ED |  |  |  |
|  | TEMEL VERİ TOPLAMA MODÜLÜ |  | NATIONAL INSTRUMENTS | myDAQ | 3011CBE |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12608008-0090 |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12608005-0043 |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12608008-00493 |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12908008-0032 |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12608007-0030 |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12608008-0089 |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12608007-0013 |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12908008-0033 |  |  |  |
|  | SERVO MOTORLAR |  | TECO | JSMA-PLC08ABK | OB12608004-0049 |  |  |  |
|  | 6 EKSEN ROBOT MANİPÜLATÖR |  | KUKA | KR6R900SIXX | 500803 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**