|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA  NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİL NO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ  NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PERİYODU  (VARSA) | **AÇIKLAMA** |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17485 | Hedlab | EN14175 | 330 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17486 | Hedlab | EN14175 | 331 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Termal Evaporatör | 253.3.6/13/28603 | VARIAN / NanoVak | 9698229 / NVTE-300 | 203571 / 2009-02 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Su Soğutucu | - | ISISO | MPC34 | 220212 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Kütle Akış Metre | 253.3.4/13/26134 | MKS | 1179A00813CS | 21658476 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Kütle Akış Metre | - | MKS | 1179A00813CS | 21662712 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Kütle Akış Metre | - | MKS | 1179A00813CS | 21658478 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Kütle Akış Metre | - | MKS | 1179B00913CS1BV | G515639G20 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | UV-Vis Spektrofotometre | 253.3.6/13/28598 | Thermo Scientific | Evolution Array | EA1101013 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | FTIR Spektrofotometre | 253.3.6/13/28599 | Thermo Scientific | Nicolet iS5 | ASB1100630 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Atomik Kuvvet Mikroskobu | 253.3.4/13/5390 | NANOMAGNETICS | ezAFM | 1 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Kontak Açısı Cihazı | 253.3.6/13/29788 | Biolin Scientific | ThetaLite101 | AAU110451 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Optik mikroskop | 253.3.6/13/28617 | Nikon | Eclipse E200MVR | 113810 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | Yılda iki kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Santrifüj cihazı | 253.3.6/15/2157 | Hettich | MIKRO120 | 0006478-07 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Hassas terazi | - | RADWAG | AS 220/C/2 | 347312/12 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Mekanik Karıştırıcı | 253.3.6/14/8313 | WiseMİX | VM-10 | 1000056138L066 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Ultrasonik Banyo | 253.3.6/15/2158 | Elma | S30H | 101297104 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Saf Su Cihazı | 253.3.6/15/2156 | RİOS | ZR0S0P300 | F3JA17380C | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Hassas Terazi | 253.3.4/14/8314 | RADWAG | AS 220/C/2 | 387181/13 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Manyetik karıştırıcı | 253.3.6/13/28489 | IKA | RET CT | 100004388 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Havalandırmalı kimyasal malzeme dolabı | 255.3.1/13/28444 | Marka Yok | Model Yok | Seri no yok | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Buzdolabı | 253.3.2/13/17497 | Arçelik | 3021EC | 06-101469-04 | Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Sonikatör | 253.3.6/15/9470 | Hielscher | UP400S | 350915504 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Havalandırmalı kimyasal malzeme dolabı | 255.3.1/13/28443 | Marka Yok | Model Yok | Seri no yok | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Etüv(300°C) | 253.3.6/13/13874 | BİNDER | ED 53 | 12-16460 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Simultane TG/DTA/DSC Termal Analiz Sistemi | 253.3.6/13/17512 | PERKIN ELMER | STA 8000 | 524A3052303 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Pürümüz Seti | 253.2.3/14/10894 | YILDIZ | TS6577 | 3214 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Su Soğutucu (Chiller) | 253.3.6/14/1352 | Lab. Companion | RW-1025G | T039414 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Makro sertlik cihazı | 253.3.6/13/7819 | Qualitiest | QV700 | 8078 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Abrasiv numune kesme cihazı | 253.3.6/13/13916 | Mikrotest | MICROCUT-30 | 2130012 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Hassas numune kesme cihazı | 253.3.6/13/7795 | Struers | Accutom 5 | 49410065 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Otomatik sıcak kalıplama (bakalite alma) cihazı | 253.3.6/13/7822 | Struers | CitoPress-1 | 57710804 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Çeker ocak | 253.3.5/13/7900 | ESCO | EBA-5UDG-O | 82249 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Vakum altında soğuk kalıplama cihazı | 253.3.6/13/7794 | Struers | citovac | 59210509 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Zımparalama ve parlatma cihazı | 253.3.6/13/13914 | Mikrotest | micropol-20T | 130202008 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Zımparalama ve parlatma cihazı | 253.3.6/13/13915 | Mikrotest | micropol-20T | 130204009 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Düz tip metal mikroskobu | 253.3.6/13/17489 | Nikon | LV150N | 251749 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda iki kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Ters tip metal mikroskobu | 253.3.6/13/17490 | Nikon | T1SM | 534567 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda iki kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Analitik hassas terazi | 253.3.4/14/30 | Denver | SI-234 | 27907693 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Elek sarsma cihazı ve elek seti | 253.3.6/13/7814 | Retsch | AS 200 | 1212301101 I | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Masaüstü X-Işını Difraktometresi | 253.3.6/13/17516 | Bruker | D2 Phaser | 206786 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Spin kaplama cihazı | 253.3.6/13/7818 | SPS | Europe Spin 150 | M.034.361 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/14/861 | IKA | C-MAG H57 | 6.111.249 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17500 | Hedlab | EN14175 | 316 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Ultrasonik Banyo | 253.3.6/14/863 | Elmasonic | S50R | 100915123 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Şerit Testere | 253.2.3/15/10601 | OPTIMUM | OPTI-S275G | 20151154 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Etüv (300°) | 253.3.6/14/1349 | Memmert | UF160 | B514.01.65 | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Darbe Test Cihazı/ Charpy-Izod Test Cihazı | 253.3.4/20/6866 | Totomak |  |  | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Sertlik Ölçüm Cihazı/ Micro Vickers | 253.3.4/20/1479 | Sinowon |  |  | Numune Hazırlama Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Etilen Ölçüm Cihazı | 253.2.10/15/10567 | POLYGARD | ADT-43-1189-A-00000200F | Seri no yok | Gaz Sensör Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Sourcemetre | 253.3.4/13/28502 | Keithley | 2636A | 1391120 | Gaz Sensör Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Sourcemetre | 253.3.4/13/28501 | Keithley | 2410 | 1390802 | Gaz Sensör Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Nano-voltmetre | 253.3.4/13/28504 | Keithley | 2182 | 926778 | Gaz Sensör Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Gaz Akış Kontrolörü | 253.3.6/16/11042 | mks | 647C-4-R-1-N | G105578G40 | Gaz Sensör Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Quartz crystal microbalance-Galvanostat/Potansiyostat | 255.8.2/13/28449 | CH Instruments | CHI400A- CHI440B | R0616-R0650 | Gaz Sensör Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | LCR metre | 253.3.4/13/28505 | GW Instek | LCR-8110G | EM 121844 | Gaz Sensör Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Jeneratör Güç Kaynağı | 253.2.5/13/5389 | Lambda Coutant | Elind | Series- HS | Gaz Sensör Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Video amplifikatörü | 253.3.6/13/28614 | LOCK-IN | SR850 | 87422 | Gaz Sensör Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Titreşimli disk öğütücü | 253.2.2/13/7925 | Retsch | RS 200 | 1212061207F | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Vakum pres | 253.3.6/13/17518 | Gabbrıellı | GT1061 | 2173 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Hidrolik pres | 253.3.6/13/17519 | Gabbrıellı | Press 30T | 2022 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Saç Kurutma Makinası | 253.3.1/14/8315 | PHILIPS | HP8230 | 1408 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Lazer Termometre |  | SCANTEMP | 410 | E4052028011 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Dijital Kumpas | 253.3.4/16/11036 | DIGITAL CALIPER | 2002/95/EC | 13020375 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Yağlı vakum pompası | 253.3.6/14/308 | Isolab | GM-020 | 2013GM20A0003 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Derin Donduruculu Buzdolabı | 253.3.2/14/90 | SAMSUNG | RT38FAJEDWW | 52024DBD700738D | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Havalandırmalı kimyasal malzeme dolabı | 255.3.1/13/14488 | Marka Yok | Model Yok |  | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Electrospinning | 253.3.6/17/1652 | inovenso | NE100 | IE505017 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Çift vidalı ekstrüder | 253.3.6/13/14075 | GM | 60PH82 |  | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | İplik Çekim Ekipmanı (Ekstrüder) | 253.2.3/14/9744 | GM | Model Yok |  | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Ekstrüder Yan Besleme | 253.3.6/14/9743 | GM | Model Yok |  | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Su Soğutucu (Chiller) | 253.3.6/14/1351 | LabTech | H150-1000 | 13011815823 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Sıcak Soğuk Pres | 253.2.3/14/1379 | GM | Model Yok | Seri no yok | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Homojenizatör | 253.3.6/13/17517 | SPXAPV | APV2000 | J2-13.870 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Viskozimetre | 253.3.4/13/7844 | Thermo-scıentıfıc | 399-0301 | 1012301075 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Pulverize Bilyalı Öğütcü | 253.2.3/14/23 | RETSCH | PM100 | 1213211128K | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Filtre Pres | 253.3.6/14/31 | Gabbrielli | Model Yok | 2345 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Plastisimetre(LOI) | 253.3.6/14/32 | Gabbrielli | GTO675 | 1938 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Metal Çalışma Tezgahı | 253.2.10/14/17441 | Marka Yok | Model Yok |  | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Mekanik karıştırıcı | 253.3.6/13/13877 | VELP SCIENTIFICA | Stirrer LH | 244428 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Kaba terazi | 253.3.4/13/7845 | Denver | TP-6101 | 28507993 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Hassas Terazi | 253.3.4/13/7840 | Denver | TP303 | 28903557 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Mekanik Karıştırıcı | 253.3.6/14/862 | IKA | EURO-ST20D | 6.113.452 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Hassas Terazi | 253.3.4/16/11035 | sartorios | ENTR15623-1s | 32106726 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Saf Su Cihazı | 253.3.6/15/10684 | Isolab | LWD-3008 | 2015030552 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Mantolu Isıtıcı | 253.3.6/15/10685 | Isolab | GmbH | FSF20140110990 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Ph Metre | 253.3.5/16/11037 | WTW | Multi 9310 | 15471278 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Ultrasonik Banyo | 253.3.2/15/10602 | BRANSON | CPX3800H-E | BHY111594240B | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Manyetik karıştırıcı | 253.3.6/14/91 | ISOTEX | Slt-4C | FSF20130110748 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Çoklu manyetik Karıştırıcı | 253.3.6/16/13420 | 2mag | mıx15eco | 06184010/4615 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Özel Yanma Özelliği Tayini Test Cihazı | 253.3.6/16/13419 | DEVOTRANS | DVT-LOI | LOI-1501683 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | pH metre | 253.3.6/13/28486 | Thermo Scientific | Orion 3Star | B40126 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Spin kaplama cihazı | 253.3.6/13/28606 | SPS | Europe Spin 150 | M.033.584 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Ultrasonik Banyo | 253.3.6/13/28613 | Mercury | Model Yok | Seri no yok | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17488 | Hedlab | EN14175 | 317 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17487 | Hedlab | EN14175 | 318 | Malzeme Üretim Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Isıl işlem fırını (1600 °C) | 253.3.6/13/7815 | Protherm | PLF 160/15 | 1211611 | Isıl İşlem Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Isıl işlem fırını (1200 °C) | 253.3.6/13/14560 | PROTERM | PLP120/27 | 1306249 | Isıl İşlem Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Isıl İşlem fırını (tüp fırın) | 253.3.6/17/23949 | PROTERM | - | - | Isıl İşlem Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Etüv (300°C) | 253.3.6/14/87 | Memmert | UN110 | B.413.1897 | Isıl İşlem Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Etüv (300 °C) | 253.3.6/14/29 | KOCİNTOK | Model Yok | - | Isıl İşlem Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Vakumlu Etüv | 253.3.6/13/7839 | BİNDER | VD 23 | 11-10448 | Isıl İşlem Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Vakum Pompası | 253.3.6/13/7817 | VACUUBRAND | VAC-EX01 | 36566301 | Isıl İşlem Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Sıcak Hava Tabancası | 253.2.3/14/1353 | STEİNEL | 3484 | 110021128 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Kaba terazi |  | - | - | - | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Kromotografi Cihazı | 253.3.6/15/2154 | TELEDYNE ISCO | RF 150 UV-VIS | 215A20214 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Saflaştırıcı Gaz Temizleyici | 253.3.6/14/11516 | INNOVATİVE | PC-micro | PSM-14-0602/0461 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | - | Belirli bir periyodu bulunmamaktadır. |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17492 | Hedlab | EN14175 | 322 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17493 | Hedlab | EN14175 | 323 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17494 | Hedlab | EN14175 | 324 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17495 | Hedlab | EN14175 | 325 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17496 | Hedlab | EN14175 | 326 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17497 | Hedlab | EN14175 | 327 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17498 | Hedlab | EN14175 | 328 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17499 | Hedlab | EN14175 | 329 | Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı | Yılda bir kez | Test, kalibrasyon ve kalite kontrolünün yapılması |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**