|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA  NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİL NO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ  NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **EN SON YAPILAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **PLANLANAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **GERÇEKLEŞEN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **AÇIKLAMA** |
|  | Hidro servo Yükleme Sistemi | 253.3.6//13/13879 | Besmak | BMT-400A | 301 | Yapı Mekaniği | - | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Dijital tartı (GDZ) | 253.3.4/17/26316 | G&G | JJ2000B | 242010030066 | Yapı Malzemesi | - | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Otomatik CBR Yükleme Cihazı | 253.3.6/13/13958 | Dotek | H3-C3-S.Ot6B-D5S | Özel Üretim | Yapı Malzemesi | 09/2018 | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Dijital Marshall Stabilite Test Cihazı | 253.3.6/13/13958 | Dotek | H3-C3-S.Ot6B-D5S | Özel Üretim | Yapı Malzemesi | 09/2018 | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ. |
|  | Dijital Kantar | 253.3.4/17/23804 | G&G | TC60KA | 350609070029 | Yapı Malzemesi | - | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Etüv | 253.3.6/13/7838 | Liya | MKD | 2013-03 | Yapı Malzemesi | 09/2018 | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ. |
|  | Etüv | 253.3.6/17/23809 | EylülLab | A6017-05 | 13.008 | Yapı Malzemesi | - | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Beton Test Presi | 253.2.2/13/13923 | Kaltest | C074-02 | 13.001 | Ortak Alan | 09/2018 | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ. |
|  | Otomatik Çimento Pres | 253.2.2./13/13881 | UTEST | UTCM-6431 | 12/001651 | Ortak Alan | 09/2018 | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Elektronik Terazi | 253.3.4/13/13936 | RADWA6 | PS6000ICI1 | 381424113 | Zemin Mekaniği | 09/2018 | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Elektronik Terazi | 253.3.4/13/13937 | SUPER SCALE | JS-EM | 0912EM115 | Zemin Mekaniği | 09/2018 | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Dijital Tartı (GDZ) | 253.3.4/17/26316 | Dikomsan | F6H | 201502128 | Zemin Mekaniği | - | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |
|  | Etüv (GDZ) | 253.36/17/23808 | Dotek | - | 20140503 | Zemin Mekaniği | - | 15/03/2021 | YAPILMAMIŞTIR. | TALEP EDİLMEDİ |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**