|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİLNO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **EN SON YAPILAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **PLANLANAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **GERÇEKLEŞEN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **AÇIKLAMA** |
|  | Shımadzu AG-IC 100 kN Çekme Cihazı | 253.3.6.13/25500 | SHIMADZU | AG-IC 100kN | 253.3.6.13/25500 | Kaynak ve Isıl İşlem Lab. | 06.10.2021 | 06.10.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır |
|  | Shımadzu AGS-X 5 kN Çekme Cihazı | 253.3.6/13/25499 | SHIMADZU | AGS-X 5kN | 253.3.6/13/25499 | Hassas Cihazlar Lab. | 06.10.2021 | 06.10.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır |
|  | Shimadzu HMV-2 Mikro sertlik Ölçüm Cihazı | 253.3.6/13/7816 | SHIMADZU | HMV-2 | 253.3.6/13/7816 | Hassas Cihazlar Lab. | 20.12.2021 | 20.12.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**