|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİLNO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **EN SON YAPILAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **PLANLANAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **GERÇEKLEŞEN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **AÇIKLAMA** |
|  | Basınç ölçer | 253.3.6/16/19400 | AUTROL | APT3100-D3M11K01S1-M1 | APT3100-5170178 | Hidrolik ve Akışkanlar Mekaniği | İlk defa yapılacak | 15/02/2023 | 13.12.2023 | . |
|  | Dijital tartı (GDZ) | 253.3.4/17/26316 | G&G | JJ2000B | 242010030066 | Yapı Malzemesi | İlk defa yapılacak | 15/02/2023 | 13.12.2023 |  |
|  | Otomatik CBR Yükleme Cihazı | 253.3.6/13/13958 | Dotek | H3-C3-S.Ot6B-D5S | Özel Üretim | Yapı Malzemesi | 09/2018 | 15/02/2023 | 13.12.2023 |  |
|  | Dijital Marshall Stabilite Test Cihazı | 253.3.6/13/13958 | Dotek | H3-C3-S.Ot6B-D5S | Özel Üretim | Yapı Malzemesi | 09/2018 | 15/02/2023 | 13.12.2023 | . |
|  | Dijital Kantar | 253.3.4/17/23804 | G&G | TC60KA | 350609070029 | Yapı Malzemesi | İlk defa yapılacak | 15/02/2023 |  13.12.2023 |  |
|  | Etüv | 253.3.6/13/7838 | Liya | MKD | 2013-03 | Yapı Malzemesi | 09/2018 | 15/02/2023 | 13.12.2023 |  |
|  | Etüv | 253.3.6/17/23809 | EylülLab | A6017-05 | 13.008 | Yapı Malzemesi | 09/2018 | 15/02/2023 | 13.12.2023 | . |
|  | Beton Test Presi | 253.2.2/13/13923 | Kaltest | C074-02 | 13.001 | Ortak Alan | 09/2018 | 15/02/2023 | 13.12.2023 |  |
|  | Otomatik Çimento Pres | 253.2.2./13/13881 | UTEST | UTCM-6431 | 12/001651 | Ortak Alan | 09/2018 | 15/02/2023 | 13.12.2023 |  |
|  | Elektronik Terazi | 253.3.4/13/13936 | RADWA6 | PS6000ICI1 | 381424113 | Zemin Mekaniği | 09/2018 | 15/02/2023 | 13.12.2023 |  |
|  | Elektronik Terazi | 253.3.4/13/13937 | SUPER SCALE | JS-EM | 0912EM115 | Zemin Mekaniği | 09/2018 | 15/03/2023 | 13.12.2023 |  |
|  | Dijital Tartı (GDZ) | 253.3.4/17/26316 | Dikomsan | F6H | 201502128 | Zemin Mekaniği | - | 15/03/2023 | 13.12.2023 |  |
|  | Etüv (GDZ) | 253.36/17/23808 | Dotek | - | 20140503 | Zemin Mekaniği | - | 15/03/2023 | 13.12.2023 | . |
|  | Basınç ölçer | 253.3.6/18/16409 | AUTROL | APT3100-D3M11K01S1 | APT3100-4160980 | Hidrolik ve Akışkanlar Mekaniği | İlk defa yapılacak | 15/02/2023 | 13.12.2023 |  |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**