|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİLNO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **EN SON YAPILAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **PLANLANAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **GERÇEKLEŞEN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **AÇIKLAMA** |
|  | Universal Mekanik Test Cihazı | 253.3.6.13/25500 | Shimadzu | AG-IC100kN | I30125037508 | Mak.Müh.Lab.Binası | 06.10.2021 | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Kalibrasyon gereklidir. |
|  | Endüstriyel Çekme-Basma Cihazı | 253.3.6/13/25499 | Shimadzu | AGS-X5kN | 346-55900-01 | Mak.Müh.Lab.Binası | 06.10.2021 | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Kalibrasyon gereklidir. |
|  | Mikrosertlik Ölçüm Cihazı  | 253.3.6/13/7816 | Shimadzu | HMV-2 | I63105000142 | Mak.Müh.Lab.Binası | 03.12.2021 | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Kalibrasyon gereklidir. |
|  | Kompresör | 253.2.4/17/23886 | BlackDecker | 2Hp-8bar | D21308893 | Mak.Müh.Lab.Binası | Gerçekleşmedi | 01.03.2023 | 27.02.2023 | Peryodik kontrolgereklidir.İşSağlığı ve güvenliği açısından ivedidir. |
|  | Kompresör | 253.2.4/17/23885 | Embraco | - | Yok | Mak.Müh.Lab.Binası | Gerçekleşmedi | 01.03.2023 | 27.02.2023 | Peryodik kontrolgereklidir.İşSağlığı ve güvenliği açısından ivedidir |
|  | Argon ve Oksijen Kaynak Tüpleri | 255.99.2/14/194 255.99.2/14/195 | - | 250 Bar | Yok | Mak.Müh.Lab.Binası | Gerçekleşmedi | 01.03.2023 | 27.02.2023 | Peryodik kontrolgereklidir.İşSağlığı ve güvenliği açısından ivedidir |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**