|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİL NO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PERİYODU****(VARSA)** | **AÇIKLAMA** |
|  | Hidro servo Yükleme Sistemi | 253.3.6//13/13879 | Besmak | BMT-400A | 301 | Yapı Mekaniği |  |  |
|  | Dijital tartı (GDZ) | 253.3.4/17/26316 | G&G | JJ2000B | 242010030066 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Otomatik CBR Yükleme Cihazı | 253.3.6/13/13958 | Dotek | H3-C3-S.Ot6B-D5S | - | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Dijital Marshall Stabilite Test Cihazı | 253.3.6/13/13958 | Dotek | H3-C3-S.Ot6B-D5S | - | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Dijital Kantar | 253.3.4/17/23804 | G&G | TC60KA | 350609070029 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Etüv | 253.3.6/13/7838 | Liya | MKD | 2013-03 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Etüv | 253.3.6/17/23809 | EylülLab | A6017-05 | 13.008 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Beton Test Presi | 253.2.2/13/13923 | Kaltest | C074-02 | 13.001 | Ortak Alan |  |  |
|  | Otomatik Çimento Pres | 253.2.2./13/13881 | UTEST | UTCM-6431 | 12/001651 | Ortak Alan |  |  |
|  | Elektronik Terazi | 253.3.4/13/13936 | RADWA6 | PS6000ICI1 | 381424113 | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Elektronik Terazi | 253.3.4/13/13937 | SUPER SCALE | JS-EM | 0912EM115 | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Dijital Tartı (GDZ) | 253.3.4/17/26316 | Dikomsan | F6H | 201502128 | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Etüv (GDZ) | 253.36/17/23808 | Dotek | - | 20140503 | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Pröktör tokmağı ve Kalıbı (modifiye) | 253.3.6/13/28064253.3.6/13/13948 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC016 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Beton Mikseri | 253.2.2/13/13882 | Utest | UTC-0760 | 12/001657 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Beton Test Çekici | 253.2.2/13/13885 | Utest | UT 225A | yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Kür Tankı | 253.2.2/13/13883 | Utest | UTC-0954 | 12/001652 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Beton Vibratör | 253.2.2/13/13884 | Utest | Özel üretim | yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Le Chatelier Su Banyosu | 253.3.6/13/13891 | Utest | UTCM-0016 | 12/001653 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Vikat Test Seti | 253.3.4/13/13893 | Utest | Özel üretim | yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Uzunluk Tayin Seti | 253.3.4/13/13888 | Utest | Özel üretim | yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Kum Eşdeğeri Deney Seti | 253.3.6/13/13897 | Utest | Özel üretim | yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Eksvatör Ayırıcıları | 253.3.6/13/13890 | Utest | Özel üretim | yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Saybolt Viskozimetre | 253.3.4/13/5391 | Utest | Özel üretim | 12/001654 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Büzülme Limit Test Seti | 253.3.6/13/13899 | Utest | Özel üretim | yok | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Likit Limit Aleti | 253.3.6/13/13900 | Üniversal | Özel üretim | yok | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Hidrometre Deney Seti | 253.3.6/13/13901 | Bartscher | Housing Chromed | 135100 | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Üç Eksenli Basınç Deney Sistemi | 253.3.6/13/13902 | Utest | UTM-0108 | 12/001655 | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Otamatik Hidrolik Numune Çıkarma Krikosu | 253.3.6/13/14076 | Utest | Özel üretim | yok | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Elek Sarsma Cihazı | 253.3.6/13/13903 | Utest | UTG-0411 | 12/001656 | Zemin Mekaniği |  |  |
|  | Beton Penetrometresi | 253.3.6/13/13892 | Utest | Özel üretim | yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Beton Hava ölçüm cihazları | 253.3.6/13/13933 | Dotek | Özel üretim | DT21022013-IKC001 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Çimento Mikseri | 253.3.6/13/13932 | Dotek | Özel üretim | DT21022013-IKC002 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Çimento Yayılma Tablası | 253.2.2/13/13955 | Dotek | Özel üretim | DT21022013-IKC004 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Birim Ağırlık Kovası | 253.3.4/13/13943 | Dotek | Özel üretim | DT21022013-IKC005 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Hidrolik Labaratuvarı Deney Seti | 253.3.6/13/13954 | TQ | Özel üretim | DT21022013-IKC006 | Hidrolik ve Akışkanlar Laboratuvarı |  |  |
|  | Yapı Mekaniği Eğitim Seti | 253.3.6/13/13952 | TQ | Özel üretim | DT21022013-IKC008 | Deneysel ve Mekanik |  |  |
|  | İnce Kesit Asfalt Frını | 253.3.6/13/13951 | Dotek | MFE-120 | 2013-01 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Digital Marshall Stabilite Test Cihazı | 253.3.6/13/13950 | Dotek | Özel üretim | DT21022013-IKC010 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Penetrometreler | 253.3.6/12/13944 | Dotek | Özel üretim | DT21022013-IKC011 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17490 | Hedlab | X-Pro | 2014/0320 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Çeker Ocak | 253.3.6/14/17491 | Hedlab | X-Pro | 2014/0321 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Parlama Noktası | 253.3.6/13/13945 | Dotek | Özel Üretim |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Metilen Mavisi Deney Seti | 253.3.6/13/7813 | Ertest | E-A1-065 |  0455 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Boya Mikseri | 253.2.2/17/23965 | Eylüllab | Özel Üretim |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Otamatik Vikat Cihazı | 253.3.6/17/23800 | Matest | E044N | E044N/AB/0167 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Penatrasyon Cihazı | 253.3.6/17/23907 | Dotek | Özel Üretim | 20140816-3 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Penetrasyon Cihazı | 253.3.6/13/13944 | Dotek | Özel Üretim |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Beton Presi | 253.2.2/13-13923 | Servoplus Evolution | Cyper-plus Evolution |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Otamatik Asfalt Kompaktör | 253.2.2/13/13931 | Dotek | Özel Üretim |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Digital Su Banyosu | 253.3.6/13/13963 | Liya | DT104 |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Yumuşama Noktası Tayin Cihazı | 253.3.6/13/13880 |  Besmak | RB10 |  305 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Le Chatelier Su Banyosu | 253.3.6/13/13891 |  Utest | UTCM-06 |  12/001653 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Öğütücü | 253.2.2/17/23951 | Süper Mikser | SM 108 |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Numune Başlıklama Seti | 253.3.6/17/23803 |  Eylüllab | AG116 |   13.002 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Etüv (250) | 253.3.6/13/7838 |  Liya | MKD |  2013-03 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Etüv (250) | 253.3.6/13/28064 |  Eylüllab | A6017-05 |  13-008 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Etüv(750) | 253.3.6/14/126 | Baz Makina | 750KD |  2007/02 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Etüv(750) | 253.3.6/14/125 | Baz Makina | 750KD |  2006/05 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Su Banyosu | 253.3.6/13/28080 |  Clifton |  Özel Üretim | SLU2418004 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Elek Sarsma Cihazı | 253.3.6/17/23792 |  Eylüllab | A059.02.KIT |  13-010 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Los Angeles Test Cihazı | 253.3.6/17/23807 |  Eylüllab | AG085 |  13.005  | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | İnce Kesit Asfalt Fırını | 253.3.6/17/23948 |  Dotek |  TT107 |  20140845 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | İnce Kesit Asfalt Fırını | 253.3.6/13/13951 |  Dotek | Özel Üretim |  2013-01 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Çimento Mikseri | 253.2.2/17/23967 |  Dotek |  D2304 |  ES-13177 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Su Banyosu | 253.3.6/13/28079 |  Dotek |  DT104 |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Etüv | 253.3.6/14/127 |  Genlab |  D2A |  14A012 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Elek Sarsma Cihazı | 253.3.6/13/13903 | Baz Makina | Özel Üretim  |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Beton Presi | 253.2.3/14/123 | Baz Makina | Özel Üretim |  yok | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Düktilite Test Cihazı | 253.3.6/13/13949 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC012 | Yapı Malzemesi |  |  |
|  | Otamatik Zemin Kompaktörü | 253.3.6/13/13960 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC017 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Kum Konisi Seti | 253.3.6/13/13959 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC019 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Piknometre | 253.3.6/13/13946 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC020 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Vakum Pompası | 253.3.6/13/13956 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC021 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Otamatik Konik Penetrometre | 253.3.6/13/13957 | Dotek | ESV 100.03 | DT21022013-IKC022 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Labaratuvar Tipi Vane Cihazıı | 253.3.6/13/13955 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC023 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Desikatör Seti | 253.3.4/13/13943 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC024 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Digital Termometre | 253.3.4/13/13941 | Dotek | Özel Üretim | DT21022013-IKC027 | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Özgül Ağırlık Deney Seti | 253.3.4/13/13938 | Liya | Özel Üretim |  yok | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Karot Kesme Makinası | 253.2.2/13/13934 | Liya | Özel Üretim | LT-B0028-29-30 | Yapı Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Donma ve Çözünme Kabini | 253.3.6/13/13964 | Liya | Özel Üretim | LT-G0270-273 | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Dijital Kumpas | 253.3.6/13/13939 | Liya | Özel Üretim |  yok | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Plaka Yükleme Deney Seti | 253.3.6/13/13878 | Besmak | Özel Üretim |  308 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Veri Toplama Sistemi | 253.3.6/13/13917 | TDG | Özel Üretim | Testbox1001 | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Lazermetre | 253.3.4/13/7843 | HILTI | PD 32 | 31106486 | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Numune Üretim ve Deney Hazırlık Seti | 253.3.6/14/1558 | Dotek | Özel Üretim |  yok | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Yapı Laboratuvarı Deney Seti | 253.3.6/14/1557 | Dotek | Özel Üretim |  yok | Yapı Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Hidrolik Bench | 253.3.6/14/1559 |  TQ | Özel Üretim | 138549-007 | Hidrolik ve Akışlanlar Mekaniği |  |  |
|  | Hidrolik Bench | 253.3.6/13/29789 |  TQ | Özel Üretim | 122871-004 | Hidrolik ve Akışlanlar Mekaniği |  |  |
|  | Vinç | 253.2.3/14/8302 | Feskon | Özel Üretim |  yok | Yapı Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Sarsma Tablası  | 253.3.6/13/28984 | Schneider  | Özel Üretim | 2304065081 | Deneysel Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Viskozimetre | 253.3.4/13/13848 | Fungilab | Özel Üretim  |  yok | Hidrolik ve Akışlanlar Mekaniği |  |  |
|  | Tek Eksenli Basınç Deney Sistemi | 253.3.6/17/26303 | ELE  | Özel Üretim |  yok | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Data Loger | 253.3.6/17/883 | ELE  | DA62-FB5692 | 1914-3-10250 | Hidrolik ve Akışlanlar Mekaniği |  |  |
|  | Vakum Pompası | 253.3.6/99/52 | TEE | DM71M2CH | 24782VS | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Hassas Terazi | 253.3.4/17/23811 | Dikomsan |  FGH | 201502128 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Manyetik Karıştırıcı  | 253.3.6/17/26248 | İsoteks | SH-4 | FSF20130110677 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Vane Cihazı  | 253.3.6/17/26307 | ELE | Özel Üretim |  yok | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Otomatik Konik Penetrometre | 253.3.6/13/13957 | Dotek | ESV 100.03 | 20140816 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Mikser | 253.2.2/17/23966 | ELE | 24-4125-021 | S156-80N/AD/0041 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Beton Yer  | 253.2.2/17/23810 | Eylüllab | CO162 |  yok | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Harç Mikseri | 253.2.2/17/26318 | Dotek | Özel Üretim | ES-13177 | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Kalıp Vibratörü | 253.2.2/17/23793 | Eylüllab | CO288 |  yok | Ortak Kullanım Laboratuvarı |  |  |
|  | Kür Tankı | 253.2.2/17/23821 | Eylüllab | CO312 |  yok | Yapı Malzemesi Laboratuvarı |  |  |
|  | Karot Makinası (Benzinli) | 253.2.4/17/23806 | Dotek | Özel Üretim | 20140815 | Yapı Malzemesi Laboratuvarı |  |  |
|  | Ph Metre | 253.3.5/01/21 | Ohaus | Starter 3100 | B848842496 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Hidrolik Silindir ve El Pompası Seti | 253.3.6/13/13922 | W.Weitner GmbH | Wh-3-700 | 12/009 | Yapı Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Ankraj Çekme Deney Seti | 253.2.2/13/13898 | W.Weitner GmbH | WH-2-700 | 12/705 | Yapı Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Konsalidasyon Seti | 253.3.6/13/13918 | Kaltest Test Systems | S0270 | 13.001 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Direkt Kesme Cihazı | 253.3.6/13/13921 | Kaltest Test Systems | S273-10 | 13.001 | Zemin Mekaniği Laboratuvarı |  |  |
|  | Mikroskop | 253.3.6/17/23904 |  Canon | Özel Üretim |  yok | Yapı Malzemesi Laboratuvarı |  |  |
|  | 5 Metrelik Açık Su Kanalı | 253.3.6/17/23946 | Dotek | Özel Üretim |  yok | Hidrolik ve Akışlanlar Mekaniği |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Doldurulması Zorunlu Alan**