|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA  NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİL NO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ  NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **EN SON YAPILAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **PLANLANAN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **GERÇEKLEŞEN** *TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ\** | **AÇIKLAMA** |
|  | Laboratuvar Ölçüm Cihazları Gaz Gözeneklilik | 253.3.4/18/16518 | Aytech | HI01 | - | Akışkan ve Kayaç Özellikleri Laboratuvarı | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Laboratuvar Ölçüm Cihazları Gözeneklilik Ölçüm Seti | 253.3.4/18/16519 | Markasız | - | - | Akışkan ve Kayaç Özellikleri Laboratuvarı | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Yağ ve Sıvı Analiz Cihazları Sıvı ve Katı Madde (Retort) Test Cihazı | 253.3.8/17/1779 | Fann | 87101 | S/N:70653 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Ultrafiltrasyon Cihazları API Su Kaybı Cihazı | 253.3.6/17/1781 | Fann | Series 300 | P/N: 207673 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Vizkometreler Viskometre | 253.3.6/17/1775 | Fann | 35SA | S/N:14898 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Vizkometreler Viskometre | 253.3.6/17/1780 | Fann | 35SA | S/N:14898 | Merkez Araştırma Laboratuvarı Lab No 20A | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Mikser Karıştırıcı | 253.3.2/17/1776 | Hamilton Beach | HMD 400 | P/N:205970 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Özgür Ağırlık Deney Seti Çamur Terazisi | 253.3.4/17/1778 | Fann | 140 | P/N:206770 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Kum Filtresi Kum Tayini Ekipmanı | 253.2.4/17/1777 | Fann | Kit No. 40001 | P/N: 209657 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Eğitim Laboratuvarı | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Laboratuvar Fırınları Kamara Roller Fırın | 253.3.6/18/11331 | MSE Furnace | - | - | Merkez Araştırma Laboratuvarı Lab No 20A | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Laboratuvar Ölçüm Cihazları Barit Çökelim Ölçer Aleti Pressurized Sag Cup | 253.3.4/19/791 | Fann | - | - | Merkez Araştırma Laboratuvarı Lab No 20A | - | 15.07.2022- | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Dijital Tartı Hassas Terazi | 253.3.4/19/1878 | Radwag | WTC 2000 | S/N: 572281 | Merkez Araştırma Laboratuvarı Lab No 20A | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Silverson Laboratuvar Mixer | 253.3.6/20/411 | Silverson | L5M-A | S/N: 38388 | Merkez Araştırma Laboratuvarı Lab No 20A | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |
|  | Çatlak Tıkama Donanımı | 253.3.4/20/1088 | MSE Teknoloji | DGD\_2 | - | Merkez Araştırma Laboratuvarı Lab No 20A | - | 15.07.2022 | Yapılmamıştır. | Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**