|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **CİHAZIN ADI\*** | **SİCİLNO'SU** | **MARKASI\*** | **MODELİ\*** | **SERİ NO'SU\*** | **CİHAZIN YERİ** | **TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PERİYODU****(VARSA)** | **AÇIKLAMA** |
|  | FOTOGRAMETRİK İŞ İSTASYONU |  253.03.06/16/13418 | DELL PRECİSİON | M6800 |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | FOTOGRAMETRİK İŞ İSTASYONU |  253.03.06/16/15918 | DELL PRECISION TOWER | 7810 |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | FOTOGRAMETRİK İŞ İSTASYONU | 253.03.06/16/15919 | DELL PRECISION TOWER | 7810 | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | LAZER YAZICILAR |  255.02.02/16/15966 | HP COLOR LAZER JET | CP5225DN | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  |  MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15921 | DELL | 7040 MT |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15922 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01./16/15923 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15924 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15925 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15926 | DELL | 7040 MT |  | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI |  |  |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15927 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI |  |  |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15928 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI |  |  |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15929 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15930 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15931 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15932 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15933 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15934 | DELL | 7040 MT |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15935 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15936 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15937 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15938 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15939 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15940 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15941 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15942 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15943 | DELL | 7040 MT |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15944 | DELL | 7040 MT |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15945 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15946 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15947 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15948 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15949 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15950 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15951 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15952 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15953 | DELL | 7040 MT |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15954 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15955 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15956 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15957 | DELL | 7040 MT |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15958 | DELL | 7040 MT |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 255.02.01/16/15959 | DELL | 7040 MT | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR |  255.02.01/16/15960 | DELL | 7040 MT |  - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASA ÜSTÜ TELEFON | 255.02.04/14/11819 | KAREL | - | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | MASAÜSTÜ TARAYICILAR/ MASAÜSTÜ A3 TARAYICI |  255.02.02/16/15965 | MARKASIZ | - | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | ON-LINE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI/ AKÜLÜ KES. GÜÇ KAYNAĞI | 253.02.05/16/15920 | TESCOM | - | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | PLOTTER YAZICILAR | 255.02.02/16/15964 | CANON  | IPF785 | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  |  PROJEKTÖRLER |  255.02.05/16/15963 | ACER | ACER | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | EB-W22 EPSON |  255.02.05/14/7961 | - | - | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | DATA KASALARI İLE SUNUCU VE AĞ CİHAZI KABİNLERİ SERVER | 255.02.01/16/15961 | DELL | LR730 | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | DATA KASALARI İLE SUNUCU VE AĞ CİHAZI KABİNLERİ HCS | 255-02-01/13/31749 | - | - | 255-2-1/13/31749 | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | DATA KASALARI SUNUCU VE AĞ CİHAZI SERVER KABİNİ | 225.02.01/16/15962 | MARKASIZ | - | - | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI | - | - |
|  | DİJİTAL NİVO SETİ | 253.3.6/13/26019  | TOPCON | DL-503/XCG | 521044 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | DİJİTAL NİVO SETİ | 253.3.6/13/26020 | TOPCON | DL-503/XCD | 520750 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | DİJİTAL NİVO SETİ | 253.3.6/13/26021 | TOPCON | DL-503/XCG | 521076 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | DİJİTAL NİVO SETİ | 253.3.6/13/26022 | TOPCON | DL-503/XCG | 521043 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | DİJİTAL NİVO SETİ | 253.3.6/16/22931 | TOPCON | DL-503 | 521963 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | DİJİTAL NİVO SETİ | 253.3.6/16/22932 | TOPCON | DL-503 | 522055 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | DİJİTAL NİVO SETİ | 253.3.6/16/22933 | SOKKIA | SDL1X D11807 | 101314 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | OTOMATİK NİVO SETİ | 253.3.6/13/24068 | SPECTRA PRECİSİON | AL32A | 850875 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | OTOMATİK NİVO SETİ | 253.3.6/13/24069 | SPECTRA PRECİSİON | AL32A | 850873 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | OTOMATİK NİVO SETİ | 253.3.6/13/24070 | SPECTRA PRECİSİON | AL32A | 850915 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | OTOMATİK NİVO SETİ | 253.3.6/13/24071 | SPECTRA PRECİSİON | AL32A | 850761 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | TOTAL STATİON ÖLÇÜM SETİ | 253.3.6/13/24072 | SPECTRA PRECİSİON | FOCUS 8 | C934192 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | TOTAL STATİON ÖLÇÜM SETİ | 253.3.6/13/24073 | SPECTRA PRECİSİON | FOCUS 8 | C934232 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | TOTAL STATİON ÖLÇÜM SETİ | 253.3.6/13/24074 | SPECTRA PRECİSİON | FOCUS 8 | C934190 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | TOTAL STATİON ÖLÇÜM SETİ | 253.3.6/13/24075 | SPECTRA PRECİSİON | FOCUS 8 | C934240 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | TOTAL STATİON ÖLÇÜM SETİ | 253.3.6/13/24076 | SPECTRA PRECİSİON | FOCUS 8 | C934233 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | TOTAL STATİON ÖLÇÜM SETİ | 253.3.6/16/22927 | TOPCON | OS-103 | CT1495 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | TOTAL STATİON ÖLÇÜM SETİ | 253.3.6/16/22928 | TOPCON | OS-103 | CT1479 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | TOTAL STATİON ÖLÇÜM SETİ | 253.3.6/16/22929 | TOPCIN | OS-103 | CT1493 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | EL TİPİ GPS | 253.3.6/13/24063 | MAGELLAN | EXPLORİST710 | 150000070050 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | EL TİPİ GPS | 253.3.6/13/24064 | MAGELLAN | EXPLORİST710 | 150000070838 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | EL TİPİ GPS | 253.3.6/13/24065 | MAGELLAN | EXPLORİST710 | 150000071262 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | EL TİPİ GPS | 253.3.6/13/24066 | MAGELLAN | EXPLORİST710 | 150000071521 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | EL TİPİ GPS | 253.3.6/13/24067 | MAGELLAN | EXPLORİST710 | 150000071071 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | GPS ÖZELLİKLİ TABLET BİLGİSAYAR(EL BİLGİSAYARI) | 255.2.1/13/29930 | SPECTRA PRECİSİON | MOBLEM MAPPER 120 | 206131701650 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | GPS ÖZELLİKLİ TABLET BİLGİSAYAR(EL BİLGİSAYARI) | 255.2.1/13/29931 | SPECTRA PRECİSİON | MOBLEM MAPPER 120 | 206133104251 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB | 18 ay | - |
|  | GNSS SİSTEMİ | 253.3.6/13/26018 | TOPCON | GR5 | 1118-200221118-200231118-200181118-20017 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | GNSS SİSTEMİ SABİT | 253.3.6/15/5768 | TOPCON |  |  | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | GNSS SİSTEMİ | 253.3.6/16/22930 | TOPCON | HPER SR | 1212-10808 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | PROJEKTORLER | 255.2.5/14/7960 | EPSON  EB-W22 | H574B | U3TK4200996 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | LAZER YAZICI | 255.2.2/15/1879 | CANON | 6670DN |  | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | BİLGİSAYAR | 255.2.1/15/5630 | ASUS | A6410 | F6PTAC005523 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | BİLGİSAYAR | 255.2.1/15/5631 | ASUS | A6410 | F6PTAC005633 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | BİLGİSAYAR | 255.2.1/15/5632 | ASUS | A6410 | F6PTAC005761 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |
|  | BİLGİSAYAR | 255.2.1/15/5633 | ASUS | A6410 | F6PTAC005548 | HARİTA MÜH.ÖLÇME TEKNİĞİ LAB. | 18 ay | - |

\* **Doldurulması Zorunlu Alan**